## 표지
기계설비 성능점검
OFFICIAL PERFORMANCE REPORT
2025년 유지관리점검표 (수정)
점검대상 | 표지 문구 수정 가능합니다
연도 | 2025년
업체명 | 시드박스
BOGOSEO SYSTEM INTEGRATION AND COMPLIANCE SERVICE

## 냉동기
냉동기 1 유지관리 점검표
점검자 | 김서울 | 점검일자 | 2025년 1월 1일 ~ 2025년 6월 30일 |  |  |  |  | 설치위치(No.) |  |  | 기계실
점검항목 | 점검내용 |  |  | 점검주기 | [5 empty] | 점검결과 |  | 비고
|  |  |  | 일일 | 주간 | 월간 | 분기 |  | 반기
1.외관 | -온도 및 압력계 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -윤활유 이상 유무 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -보온, 보냉재 탈락, 파손, 부식 상태 | [7 empty] | ■ | ○
2.운전 | -제어시스템 연동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -밸브 개폐 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -누수, 누유, 진공 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -소음, 진동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -냉온수, 냉각수 입·출구 온도 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -배관 차압 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -배기가스 온도 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -연료 사용량, 공급 압력 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -전압 및 전류계 상태 | [7 empty] | ■ | ○
3.안전 | -냉수동결 온도 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -오일온도 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -베어링 온도 상태 | [7 empty] | ■ | ○
작 성 방 법
1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로 구비하여 유지관리를 실시한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 3. 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

## 냉각탑
냉각탑 1 유지관리 점검표
점검자 | 김서울 | 점검일자 | 2025년 1월 1일 ~ 2025년 6월 30일 |  |  |  |  | 설치위치(No.) |  |  | 기계실ygjhjhghj
점검항목 | 점검내용 |  |  | 점검주기 | [5 empty] | 점검결과 |  | 비고
|  |  |  | 일일 | 주간 | 월간 | 분기 |  | 반기
1.외관 | -밸브 개폐 장치 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -보온 및 흡음재 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -케이싱 손상, 변형 및 오염 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -누수 상태 | [7 empty] | ■ | ○
2.운전 | -수위조절 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -이상 소음 및 진동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -모터(감속기) 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -오일 누유 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -급수 및 드레인 배수 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -엘리미네이터 오염 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -백연저감장치 막힘 및 부식 오염 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -입·출구 온도 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -전압 및 전류 상태 | [7 empty] | ■ | ○
3.안전 | -동결 방지장치 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -벨트 교체 시 안전교육 | [7 empty] | ■ | ○
| -냉각수 수질 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -인터록 상태 | [7 empty] | ■ | ○
작 성 방 법
1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로 구비하여 유지관리를 실시한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 3. 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

## 축열조
축열조 1 유지관리 점검표
점검자 | 김서울 | 점검일자 | 2025년 1월 1일 ~ 2025년 6월 30일 |  |  |  |  | 설치위치(No.) |  |  | 기계실
점검항목 | 점검내용 |  |  | 점검주기 | [5 empty] | 점검결과 |  | 비고
|  |  |  | 일일 | 주간 | 월간 | 분기 |  | 반기
1.외관 | -온도, 압력계 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -보온재 탈락 및 파손 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -순환 펌프 외관 상태 | [7 empty] | ■ | ○
2.운전 | -제어시스템 연동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -브라인 입·출구 온도 및 압력 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -삼방밸브 작동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -스트레이너 오염 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -축열조 용량 적정 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -상부 디퓨져 노즐 막힘 등 배관 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -분배기 판 노즐 막힘 및 오염 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -축열매체 외관 상태 | [7 empty] | ■ | ○
3.안전 | -수위조절기 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -인터록 상태 | [7 empty] | ■ | ○
작 성 방 법
1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로 구비하여 유지관리를 실시한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 3. 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

## 열교환기
열교환기 1호기 유지관리 점검표
점검자 | 김서울 | 점검일자 | 2025년 1월 1일 ~ 2025년 6월 30일 |  |  |  |  | 설치위치(No.) |  |  | 기계실
점검항목 | 점검내용 |  |  | 점검주기 | [5 empty] | 점검결과 |  | 비고
|  |  |  | 일일 | 주간 | 월간 | 분기 |  | 반기
1.외관 | -온도계, 압력계 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -보온재 탈락 및 파손 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -결로 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -누수 및 누설 상태 | [7 empty] | ■ | ○
2.운전 | -제어시스템 연동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -온도 조절밸브(2방밸브) 동작 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -이상 소음 및 진동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -열교환 상태 | [7 empty] | ■ | ○
3.안전 | -감압밸브 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -안전밸브 상태 | [7 empty] | ■ | ○
작 성 방 법
1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로 구비하여 유지관리를 실시한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 3. 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]
열교환기 2 유지관리 점검표
점검자 | 김서울 | 점검일자 | 2025년 1월 1일 ~ 2025년 6월 30일 |  |  |  |  | 설치위치(No.) |  |  | 기계실
점검항목 | 점검내용 |  |  | 점검주기 | [5 empty] | 점검결과 |  | 비고
|  |  |  | 일일 | 주간 | 월간 | 분기 |  | 반기
1.외관 | -온도계, 압력계 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -보온재 탈락 및 파손 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -결로 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -누수 및 누설 상태 | [7 empty] | ■ | ○
2.운전 | -제어시스템 연동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -온도 조절밸브(2방밸브) 동작 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -이상 소음 및 진동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -열교환 상태 | [7 empty] | ■ | ○
3.안전 | -감압밸브 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -안전밸브 상태 | [7 empty] | ■ | ○
작 성 방 법
1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로 구비하여 유지관리를 실시한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 3. 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]
열교환기 3 유지관리 점검표
점검자 | 김서울 | 점검일자 | 2025년 1월 1일 ~ 2025년 6월 30일 |  |  |  |  | 설치위치(No.) |  |  | 기계실
점검항목 | 점검내용 |  |  | 점검주기 | [5 empty] | 점검결과 |  | 비고
|  |  |  | 일일 | 주간 | 월간 | 분기 |  | 반기
1.외관 | -온도계, 압력계 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -보온재 탈락 및 파손 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -결로 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -누수 및 누설 상태 | [7 empty] | ■ | ○
2.운전 | -제어시스템 연동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -온도 조절밸브(2방밸브) 동작 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -이상 소음 및 진동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -열교환 상태 | [7 empty] | ■ | ○
3.안전 | -감압밸브 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -안전밸브 상태 | [7 empty] | ■ | ○
작 성 방 법
1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로 구비하여 유지관리를 실시한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 3. 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]
열교환기 4 유지관리 점검표
점검자 | 김서울 | 점검일자 | 2025년 1월 1일 ~ 2025년 6월 30일 |  |  |  |  | 설치위치(No.) |  |  | 기계실
점검항목 | 점검내용 |  |  | 점검주기 | [5 empty] | 점검결과 |  | 비고
|  |  |  | 일일 | 주간 | 월간 | 분기 |  | 반기
1.외관 | -온도계, 압력계 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -보온재 탈락 및 파손 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -결로 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -누수 및 누설 상태 | [7 empty] | ■ | ○
2.운전 | -제어시스템 연동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -온도 조절밸브(2방밸브) 동작 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -이상 소음 및 진동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -열교환 상태 | [7 empty] | ■ | ○
3.안전 | -감압밸브 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -안전밸브 상태 | [7 empty] | ■ | ○
작 성 방 법
1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로 구비하여 유지관리를 실시한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 3. 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]
열교환기 5 유지관리 점검표
점검자 | 김서울 | 점검일자 | 2025년 1월 1일 ~ 2025년 6월 30일 |  |  |  |  | 설치위치(No.) |  |  | 기계실
점검항목 | 점검내용 |  |  | 점검주기 | [5 empty] | 점검결과 |  | 비고
|  |  |  | 일일 | 주간 | 월간 | 분기 |  | 반기
1.외관 | -온도계, 압력계 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -보온재 탈락 및 파손 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -결로 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -누수 및 누설 상태 | [7 empty] | ■ | ○
2.운전 | -제어시스템 연동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -온도 조절밸브(2방밸브) 동작 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -이상 소음 및 진동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -열교환 상태 | [7 empty] | ■ | ○
3.안전 | -감압밸브 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -안전밸브 상태 | [7 empty] | ■ | ○
작 성 방 법
1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로 구비하여 유지관리를 실시한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 3. 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]
열교환기 6 유지관리 점검표
점검자 | 김서울 | 점검일자 | 2025년 1월 1일 ~ 2025년 6월 30일 |  |  |  |  | 설치위치(No.) |  |  | 기계실
점검항목 | 점검내용 |  |  | 점검주기 | [5 empty] | 점검결과 |  | 비고
|  |  |  | 일일 | 주간 | 월간 | 분기 |  | 반기
1.외관 | -온도계, 압력계 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -보온재 탈락 및 파손 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -결로 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -누수 및 누설 상태 | [7 empty] | ■ | ○
2.운전 | -제어시스템 연동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -온도 조절밸브(2방밸브) 동작 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -이상 소음 및 진동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -열교환 상태 | [7 empty] | ■ | ○
3.안전 | -감압밸브 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -안전밸브 상태 | [7 empty] | ■ | ○
작 성 방 법
1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로 구비하여 유지관리를 실시한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 3. 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]
열교환기 7 유지관리 점검표
점검자 | 김서울 | 점검일자 | 2025년 1월 1일 ~ 2025년 6월 30일 |  |  |  |  | 설치위치(No.) |  |  | 기계실
점검항목 | 점검내용 |  |  | 점검주기 | [5 empty] | 점검결과 |  | 비고
|  |  |  | 일일 | 주간 | 월간 | 분기 |  | 반기
1.외관 | -온도계, 압력계 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -보온재 탈락 및 파손 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -결로 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -누수 및 누설 상태 | [7 empty] | ■ | ○
2.운전 | -제어시스템 연동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -온도 조절밸브(2방밸브) 동작 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -이상 소음 및 진동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -열교환 상태 | [7 empty] | ■ | ○
3.안전 | -감압밸브 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -안전밸브 상태 | [7 empty] | ■ | ○
작 성 방 법
1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로 구비하여 유지관리를 실시한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 3. 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]
열교환기 #8 유지관리 점검표
점검자 | 김서울 | 점검일자 | 2025년 1월 1일 ~ 2025년 6월 30일 |  |  |  |  | 설치위치(No.) |  |  | 기계실
점검항목 | 점검내용 |  |  | 점검주기 | [5 empty] | 점검결과 |  | 비고
|  |  |  | 일일 | 주간 | 월간 | 분기 |  | 반기
1.외관 | -온도계, 압력계 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -보온재 탈락 및 파손 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -결로 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -누수 및 누설 상태 | [7 empty] | ■ | ○
2.운전 | -제어시스템 연동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -온도 조절밸브(2방밸브) 동작 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -이상 소음 및 진동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -열교환 상태 | [7 empty] | ■ | ○
3.안전 | -감압밸브 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -안전밸브 상태 | [7 empty] | ■ | ○
작 성 방 법
1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로 구비하여 유지관리를 실시한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 3. 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]
열교환기 #9 유지관리 점검표
점검자 | 김서울 | 점검일자 | 2025년 1월 1일 ~ 2025년 6월 30일 |  |  |  |  | 설치위치(No.) |  |  | 기계실
점검항목 | 점검내용 |  |  | 점검주기 | [5 empty] | 점검결과 |  | 비고
|  |  |  | 일일 | 주간 | 월간 | 분기 |  | 반기
1.외관 | -온도계, 압력계 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -보온재 탈락 및 파손 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -결로 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -누수 및 누설 상태 | [7 empty] | ■ | ○
2.운전 | -제어시스템 연동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -온도 조절밸브(2방밸브) 동작 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -이상 소음 및 진동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -열교환 상태 | [7 empty] | ■ | ○
3.안전 | -감압밸브 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -안전밸브 상태 | [7 empty] | ■ | ○
작 성 방 법
1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로 구비하여 유지관리를 실시한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 3. 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]
열교환기 #10 유지관리 점검표
점검자 | 김서울 | 점검일자 | 2025년 1월 1일 ~ 2025년 6월 30일 |  |  |  |  | 설치위치(No.) |  |  | 기계실
점검항목 | 점검내용 |  |  | 점검주기 | [5 empty] | 점검결과 |  | 비고
|  |  |  | 일일 | 주간 | 월간 | 분기 |  | 반기
1.외관 | -온도계, 압력계 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -보온재 탈락 및 파손 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -결로 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -누수 및 누설 상태 | [7 empty] | ■ | ○
2.운전 | -제어시스템 연동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -온도 조절밸브(2방밸브) 동작 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -이상 소음 및 진동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -열교환 상태 | [7 empty] | ■ | ○
3.안전 | -감압밸브 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -안전밸브 상태 | [7 empty] | ■ | ○
작 성 방 법
1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로 구비하여 유지관리를 실시한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 3. 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]
열교환기 #11 유지관리 점검표
점검자 | 김서울 | 점검일자 | 2025년 1월 1일 ~ 2025년 6월 30일 |  |  |  |  | 설치위치(No.) |  |  | 기계실
점검항목 | 점검내용 |  |  | 점검주기 | [5 empty] | 점검결과 |  | 비고
|  |  |  | 일일 | 주간 | 월간 | 분기 |  | 반기
1.외관 | -온도계, 압력계 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -보온재 탈락 및 파손 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -결로 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -누수 및 누설 상태 | [7 empty] | ■ | ○
2.운전 | -제어시스템 연동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -온도 조절밸브(2방밸브) 동작 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -이상 소음 및 진동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -열교환 상태 | [7 empty] | ■ | ○
3.안전 | -감압밸브 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -안전밸브 상태 | [7 empty] | ■ | ○
작 성 방 법
1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로 구비하여 유지관리를 실시한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 3. 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]
열교환기 #12 유지관리 점검표
점검자 | 김서울 | 점검일자 | 2025년 1월 1일 ~ 2025년 6월 30일 |  |  |  |  | 설치위치(No.) |  |  | 기계실
점검항목 | 점검내용 |  |  | 점검주기 | [5 empty] | 점검결과 |  | 비고
|  |  |  | 일일 | 주간 | 월간 | 분기 |  | 반기
1.외관 | -온도계, 압력계 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -보온재 탈락 및 파손 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -결로 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -누수 및 누설 상태 | [7 empty] | ■ | ○
2.운전 | -제어시스템 연동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -온도 조절밸브(2방밸브) 동작 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -이상 소음 및 진동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -열교환 상태 | [7 empty] | ■ | ○
3.안전 | -감압밸브 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -안전밸브 상태 | [7 empty] | ■ | ○
작 성 방 법
1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로 구비하여 유지관리를 실시한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 3. 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]
열교환기 #13 유지관리 점검표
점검자 | 김서울 | 점검일자 | 2025년 1월 1일 ~ 2025년 6월 30일 |  |  |  |  | 설치위치(No.) |  |  | 기계실
점검항목 | 점검내용 |  |  | 점검주기 | [5 empty] | 점검결과 |  | 비고
|  |  |  | 일일 | 주간 | 월간 | 분기 |  | 반기
1.외관 | -온도계, 압력계 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -보온재 탈락 및 파손 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -결로 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -누수 및 누설 상태 | [7 empty] | ■ | ○
2.운전 | -제어시스템 연동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -온도 조절밸브(2방밸브) 동작 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -이상 소음 및 진동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -열교환 상태 | [7 empty] | ■ | ○
3.안전 | -감압밸브 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -안전밸브 상태 | [7 empty] | ■ | ○
작 성 방 법
1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로 구비하여 유지관리를 실시한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 3. 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

## 팽창탱크
팽창탱크 1호기 유지관리 점검표
점검자 | 김서울 | 점검일자 | 2025년 1월 1일 ~ 2025년 6월 30일 |  |  |  |  | 설치위치(No.) |  |  | 기계실
점검항목 | 점검내용 |  |  | 점검주기 | [5 empty] | 점검결과 |  | 비고
|  |  |  | 일일 | 주간 | 월간 | 분기 |  | 반기
1.외관 | -누수 및 부식 상태 | [7 empty] | ■ | ○
2.운전 | -제어시스템 연동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -급수 정상 보충 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -압력 상태 | [7 empty] | ■ | ○
3.안전 | -공기배출기 작동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -감압밸브 정상 작동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -역류방지장치 작동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
작 성 방 법
1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로 구비하여 유지관리를 실시한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 3. 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

## 위생기구설비
위생기구설비 유지관리 점검표
점검자 | 김서울 | 점검일자 | 2025년 1월 1일 ~ 2025년 6월 30일 |  |  |  |  | 설치위치(No.) |  |  | 실내 화장실
점검항목 | 점검내용 |  |  | 점검주기 | [5 empty] | 점검결과 |  | 비고
|  |  |  | 일일 | 주간 | 월간 | 분기 |  | 반기
1.외관 | -오염, 부식, 파손, 균열 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -감지기, 기구류 부착 상태 | [7 empty] | ■ | ○
2.운전 | -대·소변기, 세면기, 음수기, 소재씽크 등 동작 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -위생기구류 급·배수 상태 | [7 empty] | ■ | ○
3.안전 | -누수, 역류, 취기, 막힘, 동결 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -고정 불량·처짐 상태 | [7 empty] | ■ | ○
작 성 방 법
1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로 구비하여 유지관리를 실시한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 3. 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

## 급수급탕설비
급수급탕설비 유지관리 점검표
점검자 | 김서울 | 점검일자 | 2025년 1월 1일 ~ 2025년 6월 30일 |  |  |  |  | 설치위치(No.) |  |  | 기계실
점검항목 | 점검내용 |  |  | 점검주기 | [5 empty] | 점검결과 |  | 비고
|  |  |  | 일일 | 주간 | 월간 | 분기 |  | 반기
1.외관 | -누수 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -급탕탱크 균열 상태 | [7 empty] | ■ | ○
2.운전 | -온도계, 압력계, 계기류 동작 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -급수 공급 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -소음, 진동, 수격작용 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -급탕탱크 온도조절밸브 동작 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -탱크 내부 퇴적물 청소 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -급수·급탕 수질 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -급탕온도 적정유지 상태 | [7 empty] | ■ | ○
3.안전 | -급탕탱크 청결 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -안전밸브 누수 상태 | [7 empty] | ■ | ○
작 성 방 법
1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로 구비하여 유지관리를 실시한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 3. 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

## 고저수조
고저수조 1 유지관리 점검표
점검자 | 김서울 | 점검일자 | 2025년 1월 1일 ~ 2025년 6월 30일 |  |  |  |  | 설치위치(No.) |  |  | 기계실
점검항목 | 점검내용 |  |  | 점검주기 | [5 empty] | 점검결과 |  | 비고
|  |  |  | 일일 | 주간 | 월간 | 분기 |  | 반기
1.외관 | -수면계, 통기관, 드레인관, 오버플로우관 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -주위청결 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -균열, 누수, 부식, 결로, 탁도 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -물탱크 내부 연결장치 부식상태 | [7 empty] | ■ | ○
2.운전 | -정수위밸브, 전자밸브 및 볼탭 정상 작동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -급수 공급 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -정수(지하수)처리시설 시스템의 운전 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -수조 청결 상태 | [7 empty] | ■ | ○
3.안전 | -안전사다리, 안전난간 등의 고정 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -맨홀 잠금장치 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -인터록 상태 | [7 empty] | ■ | ○
작 성 방 법
1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로 구비하여 유지관리를 실시한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 3. 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

## 오배수통기 및 우수설비
오배수통기 및 우수설비 1 유지관리 점검표
점검자 | 김서울 | 점검일자 | 2025년 1월 1일 ~ 2025년 6월 30일 |  |  |  |  | 설치위치(No.) |  |  | 기계실
점검항목 | 점검내용 |  |  | 점검주기 | [5 empty] | 점검결과 |  | 비고
|  |  |  | 일일 | 주간 | 월간 | 분기 |  | 반기
1.외관 | -우수맨홀, 통기관, 드레인관, 트랩의 균열, 누수, 부식 오염 상태 | [7 empty] | ■ | ○
2.운전 | -배수 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -배관 내부 및 탱크의 퇴적물 청소 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -오·배수 및 우수설비의 압력게이지 이상 유무 | [7 empty] | ■ | ○
3.안전 | -오·배수 인터록 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -외부 우수맨홀 고정 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -누수, 역류, 취기, 막힘, 동결 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -고정 불량, 처짐 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -비상전원 연결상태 | [7 empty] | ■ | ○
작 성 방 법
1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로 구비하여 유지관리를 실시한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 3. 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

## 배관설비
배관설비 1 유지관리 점검표
점검자 | 김서울 | 점검일자 | 2025년 1월 1일 ~ 2025년 6월 30일 |  |  |  |  | 설치위치(No.) |  |  | 기계실
점검항목 | 점검내용 |  |  | 점검주기 | [5 empty] | 점검결과 |  | 비고
|  |  |  | 일일 | 주간 | 월간 | 분기 |  | 반기
1.외관 | -증기배관, 수배관, 냉매배관 등의 균열, 파손 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -밸브류 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -동관, 이종배관 절연 상태 | [7 empty] | ■ | ○
2.운전 | -배관의 운전에 따른 소음, 진동, 흔들림 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -배관 내부 스케일, 오물 적체 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -동시 사용 시 유량 공급 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -급수·급탕 감압밸브 상태 | [7 empty] | ■ | ○
3.안전 | -배관 누수 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -통기관 누기 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -수격작용 상태 | [7 empty] | ■ | ○
작 성 방 법
1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로 구비하여 유지관리를 실시한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 3. 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

## 덕트설비
덕트설비 1 유지관리 점검표
점검자 | 김서울 | 점검일자 | 2025년 1월 1일 ~ 2025년 6월 30일 |  |  |  |  | 설치위치(No.) |  |  | 기계실
점검항목 | 점검내용 |  |  | 점검주기 | [5 empty] | 점검결과 |  | 비고
|  |  |  | 일일 | 주간 | 월간 | 분기 |  | 반기
1.외관 | -덕트의 오염, 손상, 파손, 부식 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -캔버스 이음부 및 덕트 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -챔버의 고정·지지 상태 | [7 empty] | ■ | ○
2.운전 | -소음 진동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -댐퍼(VD, FVD, MVD), 급·배기 유닛 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -운전 시 루버 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -취출구 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -소음챔버 및 덕트 내·외부 등 소음재 부착 상태 | [7 empty] | ■ | ○
3.안전 | -방화댐퍼(FVD) 및 휴즈 이상 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -덕트 누기 상태 | [7 empty] | ■ | ○
작 성 방 법
1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로 구비하여 유지관리를 실시한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 3. 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

## 보온설비
보온설비 1 유지관리 점검표
점검자 | 김서울 | 점검일자 | 2025년 1월 1일 ~ 2025년 6월 30일 |  |  |  |  | 설치위치(No.) |  |  | 기계실
점검항목 | 점검내용 |  |  | 점검주기 | [5 empty] | 점검결과 |  | 비고
|  |  |  | 일일 | 주간 | 월간 | 분기 |  | 반기
1.외관 | -열선(파워킷, 엔드킷, 피복 등) 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -배관, 덕트, 밸브류, 열선 보온 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -탱크류, 장비류, 밸브류 보온 마감 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -계량기 및 배관 주변의 보온 상태 | [7 empty] | ■ | ○
2.운전 | -결로(표면, 내부) 발생 부위 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -열선의 온도에 따른 경보 상태 | [7 empty] | ■ | ○
3.안전 | -계량기 주변 등 동파방지 보온 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -발열선 차단기 상태 | [7 empty] | ■ | ○
작 성 방 법
1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로 구비하여 유지관리를 실시한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 3. 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

## 자동제어설비
자동제어설비 유지관리 점검표
점검자 | 김서울 | 점검일자 | 2025년 1월 1일 ~ 2025년 6월 30일 |  |  |  |  | 설치위치(No.) |  |  | 기계실
점검항목 | 점검내용 |  |  | 점검주기 | [5 empty] | 점검결과 |  | 비고
|  |  |  | 일일 | 주간 | 월간 | 분기 |  | 반기
1.외관 | -보일러, 냉동기, 펌프류, 송풍기 등의 제어판넬 오염 상태 | [7 empty] | ■ | ○
2.운전 | -상태감시, 자동운전 동작 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -밸브 및 댐퍼 작동 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -동작, 제어, 감시, 통신 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -프로그램 업데이트 및 에너지 사용량 기록 상태 | [7 empty] | ■ | ○
3.안전 | -신호 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -경보 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -인터록 상태 | [7 empty] | ■ | ○
작 성 방 법
1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로 구비하여 유지관리를 실시한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 3. 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

## 방음·방진·내진설비
방음·방진·내진설비 1 유지관리 점검표
점검자 | 김서울 | 점검일자 | 2025년 1월 1일 ~ 2025년 6월 30일 |  |  |  |  | 설치위치(No.) |  |  | 기계실
점검항목 | 점검내용 |  |  | 점검주기 | [5 empty] | 점검결과 |  | 비고
|  |  |  | 일일 | 주간 | 월간 | 분기 |  | 반기
1.외관 | -장비 정렬 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -장치 이탈 및 부식 상태 | [7 empty] | ■ | ○
2.운전 | -장비별 운전소음 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -방음 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -냉동기, 냉온수 유닛, 냉각탑, 공기 조화기, 송풍기 등의 방진 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -덕트 및 배관류, 펌프 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -공기분배 계통 상태 | [7 empty] | ■ | ○
| -물분배 계통 상태 | [7 empty] | ■ | ○
3.안전 | -부식, 내구연한 검토 | [7 empty] | ■ | ○
작 성 방 법
1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로 구비하여 유지관리를 실시한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 3. 점검대상 기계설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

## 추가 점검표
유지관리 점검 세부 내용
장비번호 |  | 날짜 | 점 검 내 용 | 비 고